本署所有監測儀器均有嚴格之品保作業程序以維持資料之準確性與可靠性。
惟為避免因網路傳輸過程或其他因素所產生之數據漏失或改變，相關資訊仍請以本署正式發佈之月報、年報為準。

本網站所下載之空氣品質監測資料僅供一般參考，不得從事任何商業行為或以任何形式轉載及做為任何證明使用。
使用時須瞭解因儀器特性、區域環境等因素所可能產生之數據變異，本署對於該等資料在任何特定情況下使用時的準確性或恰當性，並沒有作出任何明示或隱含的陳述、申述、保證或擔保。

對於未經本署同意或不當引用本網站資料而引起的任何損失，本署概不負責。
本署保留權利，可隨時刪除、暫停或編輯本網站所登載之相關資料，而無須給予任何理由，亦無須事先通知。
使用者有責任自行評估本網站所登載之一切資料並審慎運用。

如需引用本署所提供監測數據發表論文、報告等，請註明資料來源。

自2011年起由每日依監測項目多筆排列之順序修正為每日一筆資料呈現所有監測項目排列方式。

PM10及PM2.5仍使用貝他射線衰減法所測得（可參見本年報附錄二），PM2.5自動監測尚無標準方法，其小時值僅供預警參考，不宜直接與PM2.5空氣品質標準之24小時值（35 微克/立方公尺）比較。

對於本網頁提供之監測資料，如有任何建議、指正或願意分享您的成果，請洽環保e言堂(http://forum.epa.gov.tw)。

監測站相關基本資料請參考年報；QA/QC相關報告請參考操作品保報告。

檔案格式說明
a.每個檔案第1列為表頭，格式說明如下：
監測日期（西元年/月/日），測站名稱，測項簡稱，監測時間（0-23時）
b.第2列以後為測值，內容如表頭所述，單位如下。
c.0時：指0:00-0:59，2時：指2:00 - 2:59…，23時：指23:00-23:59。

普通測站資料註記說明：
# 表示儀器檢核為無效值
* 表示程式檢核為無效值
x 表示人工檢核為無效值
NR 表示無降雨
空白 表示缺值
測項簡稱	單位	測項名稱
SO2	ppb	二氧化硫
CO	ppm	一氧化碳
O3	ppb	臭氧
PM10	μg/m3	懸浮微粒
PM2.5	μg/m3	細懸浮微粒
NOX	ppb	氮氧化物
NO	ppb	一氧化氮
NO2	ppb	二氧化氮
THC	ppm	總碳氫合物
NMHC	ppm	非甲烷碳氫化合物
CH4	ppm	甲烷
UVB	UVI	紫外線指數
AMB_TEMP	℃	大氣溫度
RAINFALL	mm	雨量
RH	%	相對溼度
WIND_SPEED	m/sec	風速(以每小時最後10分鐘算術平均)
WIND_DIREC	degress	風向(以每小時最後10分鐘向量平均)
WS_HR	m/sec	風速小時值(以整個小時向量平均)
WD_HR	degress	風向小時值(以整個小時向量平均)
PH_RAIN	pH	酸鹼值(酸雨)
RAIN_COND	μS/cm	導電度(酸雨)

各測站測站類型說明
a.一般空氣品質監測站：共60站
b.工業空氣品質監測站：共5站（頭份,線西,麥寮,台西,前鎮）
c.交通空氣品質監測站：共6站（鳳山,三重,中壢,永和,復興,大同）
d.國家公園空氣品質監測站：共2站 （恆春,陽明）（恆春兼一般測站）
e.背景測站：背景空氣品質監測站：共4站（萬里,觀音,三義,橋頭）（萬里、三義兼一般測站）
f. 參考測站：共2站（關山、埔里）